# Протокол заседания тендерной комиссии № 14

по подведению итогов тендера по закупу ИМН (дыхательного контура CPAP)

| г. Туркестан, ул Т.Нышанова 18/а |  |  | «5» мая 2022 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Тендерная комиссия на основании приказа руководителя ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» Туркестанской области от 25.04.2022 года № 85-н/қ в следующем составе:

| Председатель: Махмутов Н.Т. | Руководитель ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр №3» Туркестанской области |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Кекиловой А. | Заведующая отделением детской реанимации |
| Абдухамидова Ф. Кожамбекова Ж. Зулпихаров М. | Старшая медсестра отделения дет реанимации Главный бухгалтер Юрист |
| Секретарь комиссии: Намазбай Г. | Профизор-фармацевт |

произвела итоговое заседание по закупу ИМН (дыхательный контур CPAP) соответствии В соответствии с пунктом 8 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 .

- Сумма, выделенная для закупа медицинских изделий:

| № лотов | Наименование товаров | Ед. изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма,тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. КОД 4700000 | шт | 1100 | 25953 | 28548300 |

- Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки

| № | Наименование потенциального поставщика | Фактический и юридические адреса: | дата и время представле ния заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО « SUNMEDICA» | г.Алматы улица Кунаева 21Б,офис 75 БИН 030340001599 тел:8(727)2446717 | 11.04.2022 вр 14:00 |

- Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений, по соответствию предложенных в заявке товаров технической спецификации: экперт не привлекался.

5. Следующие заявки отклонены:

| № | Наименование потенциального поставщика | Полная причина отклонения и № лота |
| --- | --- | --- |
|  | Отклоненных заявок нет | нет |

6. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям документации:

| № | Наименование потенциального поставщика | № лота | Заявленная цена (тенге) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИМН (нить хирургическая,кетгут, Нить стерильная хирургическая (от 0-до4,0размера) |  |  |
| 1 | ТОО « SUNMEDICA» | 1 | 25953 |

7. Комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) признать выигравшей заявку участника закупа:

| № | Наименование и адрес потенциального поставщика | № лота | Заявленная цена (тенге) | Заявленное торговое наименование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИМН (дыхательный контур CPAP) |  |  |  |
| 1 | ТОО « SUNMEDICA» | 1 | 25953 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. КОД 4700000 |

и признать закуп медицинских изделий (дыхательного контура CPAP)  состоявшимся. Согласно разделу №2,Главы 8,параграф 4 пунк 74 - ТОО « SUNMEDICA» ,чья тендерная заявка выявлена единственной ,соответсвующей условиям обьявления и требования тендерной заявки

8. Отделу государственных закупок разместить текст протокола на сайте организации, а также обеспечить заключение договоров о закупках по итогам настоящего тендера в установленные Правилами срок.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голоса (против – нет, воздержавшихся – нет).

| Председатель комиссии: |  |  | Махмутов Н.Т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав реанимации |  |  | Кекилова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  |
| Старшая мед сетра |  |  | Абдухамидова Ф.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер: |  |  | Кожамбекова Ж.К. |  |  |  |  |  |  |  |
| Юрист: |  |  |  | Зулпихаров М. |  |  |  |  |  |
| Секретарь : |  |  | Намазбай Г. |  |  |  |  |  |  |  |