## Лист1
Количество (объем) закупаемых лекаственных средств и медицинских изделии в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг на 2022год ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр №3" | [8 empty] | Протокол вскрытия №9
2022-04-14
2022-04-12
№ лота | Международное непатентованное название лекарственного средства или наименование изделий медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Количес-тво на 2022 год | Цена | Сумма | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки | ТОО "ТИН" 12.04.2022 вр 08:45 |  | ТОО "Мелиор LTD" 11.04.2022 вр 09:00
Реагенты и реактивы для АВЛ-80 | [10 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | Сенсорная кассета на 100 тестов/60 дней полная панель 945-776 | Измеряемые тесты: рН, рО2, рСО2, К, Na, Ca, Cl, Hct; количество измеряемых анализов не менее 100; длительность работы на борту прибора не менее 60 дней | штука | 4 | 723750 | 2895000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года
2 | Калибровочный блок для ABL 80 Basic 944-309 | Объем раствора № 1 не менее 440 мл; Объем раствора № 2 не менее 220 мл; Объем раствора №3 не менее 220 мл, Объем раствор №4 не менее 220 мл, длительность работы на борту прибора не менее 60 дней; температура хранения 12-25 ºС; срок годности не менее 120 дней | штука | 4 | 208750 | 835000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 208740 | 834960
3 | Бумага для принтера (упаковка 6 рул.) 984-077 | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL80, 6 рулонов/упак. Ширина 78 мм, внешний диаметр 50 мм | упаковка | 1 | 40315 | 40315 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 40300 | 40300
4 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 1 (30 ампул) | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | упаковка | 1 | 165225 | 165225 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 165210 | 165210
5 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 2 (30 ампул) 944-054 | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – норма. | упаковка | 1 | 165225 | 165225 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 165210 | 165210
6 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 3 (30 ампул) 944-055 | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | упаковка | 1 | 165225 | 165225 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 165210 | 165210
7 | Раствор контроля качества Range+Qualicheck: уровень 4 (30 ампул) 944-056 | Система автоматического контроля качества QUALICHECK4+ (BG/pH/LYT) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 2 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | упаковка | 1 | 165225 | 165225 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 165210 | 165210
8 | Шприцы Pico50 объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук) 956-552 | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | упаковка | 3 | 88165 | 264495 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 66600 | 199800
9 | Годовой сервисный набор, ABL80 905-896 | Годовой сервисный набор – набор принадлежностей анализатора ABL80 FLEX:Головка помпы перистальтического насоса – 1шт. Насос необходим для регулирования трансфера жидкости в анализаторе ABL80 FLEX. Сделан из пластика.Комплект соединительных трубок – 1 шт. Состоит из вулканической резины.Сливной коллектор – Состоит из пластика 1 шт. Коллектор предназначен для слива отходов. | набор | 1 | 175500 | 175500 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года |  |  | 175480 | 175480
| Итого по АВЛ-80: |  |  |  |  | 4871210 | [7 empty] | 1911380
ИМН
1 | Экспресс- тест (полоска) для ранней беременности №2 | диагностический одноэтапный экспресс-тест для определения беременности на ранних сроках. Тесты на беременность предназначены для определения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче. Тип: 2 Тест-полоски.Чувствительность: 10 мМе/мл. Ранняя диагностика: Высокая чуствительность к гормону ХГЧ позволяет проводить тестирование за 5 дней до начала менструации. Значительно в больших количествах ХГЧ начинает вырабатываться развивающейся плацентой вскоре после оплодотворения и в течение первого триместра беременности достигает своего максимума на сроке 8-12 недель. | шт. | 500 | 750 | 375000 | 375000 | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года | 740 | 370000
2 | Анти- Бит (Сумитрин) 150мл | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты. Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща, инсектицида и репелленты). Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща). Пиретрины. Фенотрин.Код АТХ P03AC03 | фл | 10 | 1170 | 11700 | 11700 | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада по заявке заказчика заказчика 20 дней после заявки | по заявке заказчика до 31.12.2022 года | 1150 | 11500
| Итого по ИМН: |  |  |  |  | 386700 | [5 empty] | 381500
[6 empty] | 5257910 | [5 empty] | 381500 |  | 1911380
Руководитель ОПЦ №3 Махмутов Н.Т | [5 empty] | 5257910
Зав реанимации: |  | Рахматуллаева Б
Старшая медсестра: |  | Жапбаркулова Ш
Глав.бухгалтер: Кожамбекова Ж.К
Юрист: |  | Зулпихаров М.И.
Фармацевт-Провизор: Намазбай Г.А

## Лист2
"Утверждаю"
Руководитель ОПЦ 3_______________ Махмутов Н.Т
Заявка на 2022 годовой КДЛ
№ | Наименование | Описание | ед.ца изм. | кол-во | Цена | Сумма
1 | Техпластин тест технология 100-200 опр | Техпластин тест технология 100-200 опр. Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Измерение проводят на коагулометре или мануально. Определение протромбинового времени используется для тестирования факторов протромбинового комплекса (II - протромбина, V, VII, X) и контроля за лечением антикоагулянтами непрямого действия. | уп | 20 | 21000 | 420000
2 | Тромбо тест технология стандарт 100-200 опр. | Тромбо тест технология стандарт 100-200 опр. Тромбо-тест Набор предназначен для определения тромбинового времени при диагностике нарушений конечного этапа свертывания. | уп | 15 | 7800 | 117000
3 | Тех-Фибриноген тест технология стандарт 100-200 опр | Тех-Фибриноген тест технология стандарт 100-200 опр.Тех-Фибниноген-тест Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (хронометрический метод по Clauss) на коагулометре. | уп | 15 | 32000 | 480000
4 | АПТВ тест технология стандарт 100-200 опр. | АПТВ тест технология стандарт 100-200 опр. Предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ или АЧТВ). | уп | 15 | 11800 | 177000
5 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ) ЛАТЕКС | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ) ЛАТЕКС Латексный тест на слайде для качественного и полуколичественного определения С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке человека. Без разведения проб, 500 TEST, 1200302
6 | ОЦМ FOB Экспресс –тест для качественного определения скрытой крови в кале. | ОЦМ FOB Экспресс –тест для качественного определения скрытой крови в кале. – Тест для качественного определения скрытой крови в кале - это экспресс-анализ карточного типа и иммунохроматография, основанная на анализе в пробирке для качественного обнаружения скрытой крови в кале. | уп | 60 | 1100 | 66000
Зав.Лаборатории: Шакирова.К.Ф
Глав.бухгалтер: Кожамбекова.Ж.К
Провизор: Г.А Намазбай
Ст.лаб: Нарметова.Г.Е