## ОПЦ №3
Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки ,сроки поставки
2019-09-04
№ п/п | Наименование | Кат № | Ед. изм. | Техническая характеристика | Кол-во | Цена за ед в тенге | Сумма тенге | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
1 | Калибровочный раствор 1 - 200 мл. | 944-128 | фл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов | 4 | 87440 | 349760
2 | Калибровочный раствор 2 - 200 мл. | 944-129 | фл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K, Na, Ca, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. | 4 | 87440 | 349760 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
3 | Очистной раствор - 175 мл. | 944-126 | фл. | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | 3 | 87440 | 262320 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
4 | Раствор промывочный - 600 мл. | 944-132 | фл. | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | 23 | 68960 | 1586080 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
5 | Баллон с калибровочным газом 1 | 962-183 | бал. | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | 1 | 182040 | 182040 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
6 | Баллон с калибровочным газом 2 | 962-184 | бал. | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800 | 1 | 182040 | 182040 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
7 | Одноразовый пластиковый контейнер | 905-802 | шт. | Одноразовый пластиковый контейнер для отходов 600мл. Пластиковый контейнер, применяется для слива отходов в анализаторах серии ABL800 | 9 | 10595 | 95355 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
8 | Гипохлорит-100мл. | 943-906 | фл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | 1 | 63955 | 63955 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
9 | S7770 Калибровочный раствор для ctHb | 944-021 | фл. | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL 800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | 1 | 63350 | 63350 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
10 | Мембраны для K-электрода | 942-059 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 658000 | 658000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
11 | Мембраны для Na-электрода | 942-062 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 658000 | 658000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
12 | Мембраны для pCO2-электрода | 942-063 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 400060 | 400060 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
13 | Мембраны для pO2-электрода | 942-064 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 400060 | 400060 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
14 | Мембраны для Cl-электрода | 942-061 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 658000 | 658000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
15 | Мембраны для Са-электрода | 942-060 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 658000 | 658000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
16 | Мембраны для референтного электрода | 942-058 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 89530 | 89530 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
17 | Мембраны для глюкозного электрода | 942-065 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 226260 | 226260 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
18 | Мембраны для лактатного электрода | 942-066 | кор. | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL800 | 1 | 226260 | 226260 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
19 | Раствор для контроля качества, уровень 1, 30 ампул в упаковке | 944-074 | кор. | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | 1 | 189100 | 189100 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
20 | Раствор для контроля качества, уровень 2, 30 ампул в упаковке | 944-075 | кор. | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | 1 | 189100 | 189100 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
21 | Раствор для контроля качества, уровень 3, 30 ампул в упаковке | 944-076 | кор. | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | 1 | 189100 | 189100 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
22 | Раствор для контроля качества , уровень 4, 30 ампул в упаковке | 944-077 | кор. | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | 1 | 189100 | 189100 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
23 | Термо бумага в рулонах (кор. 8 рул.) | 984-070 | кор. | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL800 | 1 | 53120 | 53120 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
24 | Трубка для слива | 842-326 | уп. | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в модуле слива в анализаторах серии ABL800 | 2 | 37661.8 | 75323.6 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
25 | Трубка насоса для электродных модулей | 842-328 | уп. | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в электродном модуле в анализаторах ABL800 | 1 | 41178.5 | 41178.5 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
26 | Трубка насоса для растворов | 842-327 | уп. | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в модуле растворов в анализаторах серии ABL800 | 2 | 41178.5 | 82357 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
27 | Входной уплотнитель | 902-668 | уп. | Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL800 | 2 | 42357.7 | 84715.4 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
28 | Фильтр вентилятора | 924-073 | шт. | Пористое изделие, предназначено для предотвращения попадания пыли в анализатор. Только как принадлежность для использования с анализаторами серии ABL800 | 2 | 9424.8 | 18849.6 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
29 | Шприцы Pico с сухим гепарином для взятия артериальной крови Pico70 объемами: 1.5 мл. и размерами игл 22Gx32mm (коробка 100 шт.) | 956-552 | уп. | Шприцы PIСO с сухим гепарином для взятия артериальной крови объёмом 2,0 мл. (PIСO 50) без иглы №100. В одной упаковке 100 шт. гепаринизированных, сбалансированных по электролитам шприцев. Концентрация литиевого сухого гепарина 80 МЕ (международных единиц). Сбалансированный по электролитам гепарин нанесен на целлюлозные волокна. Объем пробы 0,5-2,0 мл. | 1 | 55000 | 55000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
30 | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES 1 vial of 250 units, Multipack (пластик) | 942-892 | уп. | Капилляры гепаринизированные с преднадлежностями №250. объемами 100 мкл. Изготовлены из стекла CLINITUBES для забора проб крови. Покрыты натриевым гепарином (Гепарин Б; 70 МЛ/ме), не связывающим электролиты и кальций в образце крови. Капилляры по объему точно соответствуют анализаторам ABL800. Перемешивающие стержни и колпачки: Эффективное перемешивание с гепарином, Герметичность, Точные величины tHbПокрыты натриевым гепарином, не связывающим электролиты и кальций в образце крови. | 8 | 137000 | 1096000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
31 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | 906-020 | уп. | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800 | 8 | 61000 | 488000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
32 | Магнит для капилляров | 912-065 | штука | Магнит для капилляра в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального стержня внутри стеклянного капилляры | 1 | 16490 | 16490 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
33 | pH-электрод | 945-614 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL800 | 1 | 1027128 | 1027128 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
34 | рСО2-электрод | 945-612 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL800 | 1 | 1027128 | 1027128 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
35 | рО2-электрод | 945-613 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL800 | 1 | 1027128 | 1027128 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
36 | Референтный электрод | 945-603 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент сравнения для анализаторов серии ABL ABL800 | 1 | 399772 | 399772 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
37 | Ca-электрод | 945-616 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са2+ для анализаторов серии ABL800 | 1 | 612248 | 612248 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
38 | Cl-электрод | 945-617 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl- для анализаторов серии ABL800 | 1 | 612248 | 612248 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
39 | K-электрод | 945-615 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K+ для анализаторов серии ABL800 | 1 | 612248 | 612248 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
40 | Na-электрод | 945-618 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na+ для анализаторов серии ABL800 | 1 | 612248 | 612248 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
41 | глюкозный электрод | 945-620 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL800 | 1 | 889384 | 889384 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
42 | лактатный электрод | 945-619 | шт | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL800 | 1 | 889384 | 889384 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
17585180.1
| Глав врач: | Махмутов Н.Т.
| Зав лабор : | Шакирова К.Ф.
Требования к документации.
1) Срок поставки расходного материала в течении 15 календарных дней
2) Соответствующая маркировка на русском, казахском языках
3) Предоставление оригинала или нотариально заверенной копит соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке.
4) Предоставление заключение об оценке безопасности и качества продукции.
5) Предоставление инструкции по применению на поставляемый товар , на казахском и русском языках
6) Предоставление Регистрационного удостоверения в РК
7) Срок годности товара не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более).