## Лист1
Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки ,сроки поставки
2019-06-11
№ лота | Международное непатентованное название изделия медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
1 | Бумага для Фетального монитора КМП-FM01 | для фетального монитора Z образный с разметкой 115х100х150 | штука | 2400 | 500 | 1200000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
2 | Датчик пульсоксиметрический SPO2 для новорожденных, совместимый с мониторами пациента Bionet BM 5, | совместимый бренд: BIONET BM 5 Разъем: 7P Сенсорный чип для взрослых Материал: ТПУ OD 4.0 мм . Длина волны излучения: 660 нм (± 5 нм) Длина волны поглощения: 905 нм (± 5 нм) Диапазон испытания 4.spo2: 70% -100% Точность 5.spo2: ± 2% (90% -100%), ± 3% (70% -89%) Диапазон испытания частоты пульса: 30-245bpm Точность 7.Pulse Rate: ± 1 ударов в минуту (30-59 ударов в минуту), ± 2 ударов в минуту (60-149 ударов в минуту), ± 3 ударов в минуту (150-245 ударов в минуту) | штука | 55500 | 10 | 555000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
2 | Датчик пульсоксиметрический SPO2 для взрослых, совместимый с мониторами пациента Bionet BM 3 | совместимый бренд: BIONET BM 3 Разъем: 7P Сенсорный чип для взрослых Материал: ТПУ OD 4.0 мм . Длина волны излучения: 660 нм (± 5 нм) Длина волны поглощения: 905 нм (± 5 нм) Диапазон испытания 4.spo2: 70% -100% Точность 5.spo2: ± 2% (90% -100%), ± 3% (70% -89%) Диапазон испытания частоты пульса: 30-245bpm Точность 7.Pulse Rate: ± 1 ударов в минуту (30-59 ударов в минуту), ± 2 ударов в минуту (60-149 ударов в минуту), ± 3 ударов в минуту (150-245 ударов в минуту) | штука | 55500 | 10 | 555000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
3 | Кислородный датчик к ИВЛ аппарату Hamilton-G5 неонатальный | Диапазон измерения : 0-100% кислорода Выход в окружающем воздухе : от 14 до 20 мВ (Dual Катод ) , нагрузка 600 Ом Электрический интерфейс : Позолоченные контактные кольца Точность и повторяемость : <1 % об. O2 при калибровке на 100%кислородНелинейность: <3 % относительной Время отклика : < 12сек . до 90% от конечного значения Смещение нуля напряжение: <200 мкВ в 100 % азота применяются после 5 мин | штука | 212000 | 15 | 3180000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
4 | Манжета для измерения НИАД для новорожденных | Прочная, легко очищаемая виниловая конструкция.Материал стойкий к повторным раздуваниям. Достаточно экономичное решение, позволяющее использовать 1 манжету у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации | штука | 9100 | 10 | 91000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
5 | Манжета для измерения НИАД для взрослых | Манжета для измерения НИА Для монитора пациента KMP ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ, МНОГОРАЗОВЫЙ, (МЕНЕЕ 3КГ), ТИП "СИЛИКОНОВЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ", ДЛИНА трубки 3.0М, | штука | 14200 | 30 | 426000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
6 | Насос Philips | Насос Philips M3000-60003 отведения насос в сборе для M3001A/X2/откалиброваны и протестированы | штука | 126000 | 5 | 630000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
7 | Соединительный шланг для измерения НИАД | Соединительный шланг для измерения НИАД Шланг соединительный служит для подключения к монитору пациента и оседанию с манжетой для измерения НИАД Материал изготовления каучук, с соединительными переходниками на концах. | штука | 7800 | 10 | 78000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
8 | Датчик к Фетальному монитору BIONET | Датчик ЧСС к фетальному монитору пациента BIONET ТОСО -для измерения сердцебиения плода. Служит для измерения сердцебиения плода, оснащен ультразвуковой головкой датчиком с последующей проверкой совпадения ЧСС матери и каждого плода, что позволяет непрерывно получать жизненно важную информацию о состоянии ребенка без проведения дополнительных исследований и мак симизирует вероятность благоприятного исхода беременности | штука | 192000 | 20 | 3840000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
9 | Caleo электромотор | Caleo электромотор Предназначена для обогрева инкубатора Caleo 24В | штука | 587000 | 2 | 1174000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
10 | L-70 HOTLINE | L-70 HOTLINE прогрев крови и жидкости Настои нормотерм, до 4 л / час | штука | 4800 | 30 | 144000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
11 | Лампа | Лампа Merivaara merilux невидимая лампа 22.8V40W специального МКС медицинская лампа A0847805 | штука | 79500 | 8 | 636000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
12 | Инфракрасная лампа | Инфракрасная лампа Эльштайн FSR 250 керамический | штука | 88900 | 8 | 711200 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
13 | Аккумуляторная батарея | Аккумулятор. Батарея для аппарата ИВЛ VELA | штука | 41000 | 5 | 205000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
14 | Пузырьковый увлажнитель | Пузырьковый увлажнитель для увлажнения кислорода О2 | штука | 18500 | 15 | 277500 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
15 | Датчик | Датчик F700 для фетального монитора | штука | 96500 | 10 | 965000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
16 | Блок питание | Блок питание для Монитора BM-5 | штука | 25000 | 2 | 50000 | Перечисление | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 15 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
Глав врач : Макхмутов Н.Т.
Глав бух: Кожамбекова Ж.К.
Датчик ЧСС к фетальному
монитору пациента BIONET
-
датчиком с последующей проверкой совпадения
ЧСС матери и каждого плода, что позволяет
непрерывно получать жизненно важную информацию
о состоянии ребенка без проведения дополнительных
исследований и мак
симизирует

## Лист2
Атауы | өлш.бірл | бағасы | ТОО "FarmMarket.KZ"
Салфетки дезинфицирующие Вип Аниус примиум (Франция) №100 | уп | 6480 | 100 | 648000
Аниосжель 0,5л | фл | 3480 | 200 | 696000
Септаксин 1л | фл | 5780 | 50 | 289000
Чистея Люкс 1л (антисептик с хлоргексидином) | фл | 5180 | 200 | 1036000
Фниосепт Актив 5 кг | ведро | 5 | 69500 | 347500
Барлығы: |  |  |  | 3016500