## Лист1
Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки ,сроки поставки
2019-07-23
№ лота | Международное непатентованное название изделия медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки | ТОО "SanMedPlus" | ТОО "Lab Test Diagnostics" | ТОО «Excellent Lab» | ТОО "Интертехсервис" | ТОО"Ана Фарм"
1 | Ерщ пробирочный | Ерщ пробирочный | штука | 500 | 20 | 10000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
2 | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота | кг | 2000 | 2 | 4000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика
3 | Тест-полоски H13-Cr | Тест-полоски для анализатора мочи H-100. Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pН, Аскорбиновую кислоту, Микроальбумин, Креатинин. В упаковке 100 тест-полосок. Тест-полоски выпускаются для качественного анализа мочи и являются реагентом для диагностики in vitro. Результаты на полосках можно считывать как визуально, так и с помощью прибора. | набор | 6900 | 12 | 82800 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 6900 | 6890
4 | Лизирующий реагент | Лизирующийреагент для гематологического анализатора BF-6800, применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Состав: положительные ионные поверхностно-активные вещества и неионногенные поверхностно-активные вещества. Объем: 500 мл. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 60 дней при температуре от 2 до 30°С. | набор | 23205 | 2 | 46410 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 23205 | 23195
5 | Лизирующий реагент | Лизирующийреагент для гематологического анализатора BF-6800, применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Состав: неионногенные поверхностно-активные вещества. Объем: 5 л. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 60 дней при температуре от 2 до 30°С. Фасовка 5 л | набор | 163800 | 2 | 327600 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 163800 | 163790
6 | Дилюент | Дилюент для гематологического анализатора BF-6800, применяется для разбавления образцов. Принцип метода: При наличии соответствующих осмотического давления и проводимости, сохраняется целостность первоначального объема клеток крови в определенный период времени, чтобы гарантировать доступ к величине пульса, соответствующего объему клетки. Состав: содиум сульфат, калия хлорид, натрия дигидрофосфат, калия дигидроортофосфат. Объем: 20 л. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 60 дней при температуре от 2 до 30°С. | набор | 19100 | 10 | 191000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 19100 | 19090
7 | Детергент | Детергент для гематологического анализатора BF-6800, применяется для очистки анализатора, предотвращает накопление белка. Принцип метода: удаляет лизис, клетки и остатки белков в анализаторе. Состав: натрия гипохлорит. Объем: 500 мл. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 30 дней при температуре от 2 до 30°С | набор | 27300 | 4 | 109200 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 27300 | 27290
8 | Лизирующий реагент | Лизирующийреагент для гематологического анализатора BF-6800, применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), обнаружения содержания белых кровяных клеток (лейкоцитов), базофилов и гемаглобина. Состав: катионные поверхностно-активные вещества. Объем: 500 мл. Срок годности в течение 12 месяцев, при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 14 дней при температуре от 2 до 8°С | набор | 29900 | 4 | 119600 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 29900 | 29890
9 | Контроль автоматического анализа гематологии уровень | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BF-6800 по 5 популяциям. Состав: RBCs,WBCs,PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 1 - 2,5 мл | набор | 27300 | 2 | 54600 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 27300 | 27290
10 | Контроль автоматического анализа гематологии уровень | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BF-6800 по 5 популяциям Состав: RBCs,WBCs,PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 2 - 2,5 мл | набор | 27300 | 2 | 54600 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 27300 | 27290
11 | Контроль автоматического анализа гематологии уровень3 | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BF-6800 по 5 популяциям. Состав: RBCs,WBCs,PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 3 - 2,5 мл | набор | 27300 | 2 | 54600 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 27300 | 27290
12 | Комплект реагентов для анализа Аланинаминотрансферазы | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях invitro активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). В присутствии АЛТ L-аланин вступает в реакцию с ?-кетоглутаратом, в результате чего образуется пируват и L-глутамат. Пируват восстанавливается до L-лактата при помощи ЛДГ, присутствующей в реагенте, а тем временем НАДН окисляется до НАД, что позволяет снизить значение абсорбции до 340 нм. Активность АЛТ можно проверить за счет измерения скорости снижения абсорбции при 340нм. Эндогенетическийпируват образца восстанавливается ЛДГ во время периода задержки реакции, таким образом, чтобы он не создавал помех для теста .Компоненты: Реагент 1 - Аланин 600 ммоль/л; ЛДГ >1820ЕД/Л; Трис Буфер 80 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 80 ммоль/л; НАДН >0.75 ммоль/л; ?- кетоглутарат 36 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60-120 секунд. Фасовка Rl 4х50 мл R2 lx50 мл. Количество тестов в упаковке 587 | набор | 12060 | 2 | 24120 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 12060 | 12050
13 | Комплект реагентов для анализа Аспартатаминотрасферазы | Реагент применяется для количественного измерения и диагностического определения в условиях invitro активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови на биохимическом анализаторе CS-240. Принцип реакции данного реагента соответствует методу, рекомендованному Международной Федерацией Клинической Химии (IFCC). Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в образце катализирует L-аспартатaминo-,что приводит к преобразованию ?-кетоглутарата в эфир уксусной кислоты и L-глутамат. Эфир уксусной кислоты восстанавливается малатдегидрогеназой в реагенте до L-яблочной кислоты. В это время НАДН окисляется до НАД, так что значение абсорбции света при 340 нм снижается. При контроле скорости снижения значения абсорбции при 340 нм, измеряют активность аспартатааминотрансферазы (АСТ). Помехи эндогенного пирувата могут быть удалены быстро и полностью во время запаздывания. Компоненты: Реагент 1 - Лактатдегидрогеназа>1365 ЕД/Л; L-аспартат 300 ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л Трис Буфер >80 ммоль/л. Реагент 2 - Малатдегидрогеназа>1635 ЕД/Л; ?-кетоглутарат 36 ммоль/л; НАДН >0.75ммоль/л; Трис Буфер >80 ммоль/л; ЭДТА 5.0 ммоль/л.Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 120~180 секунд. Линейный диапазон настоящего регента составляет 3 ~ 1000 ЕД/Л. Фасовка R1 4?50 мл R2 1х50 мл. Количество тестов в упаковке 587 | набор | 12060 | 2 | 24120 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 12060 | 12050
14 | Комплект реагентов для анализа Общего белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации общего белка в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-240. В настоящем реагенте используется метод биуретовой реакции, т.е.при реакции между пептидной связью молекулы белка и ионом меди образуется сине-пурпурный комплекс в щелочном растворе. Каждый ион меди образует комплекс с 5-6 пептидной связью. Добавление йодида в реагент может предотвратить автоматическую реверсию соединения меди. Сине-пурпурный пигмент находится в прямой пропорции к концентрации общего белка, которую можно рассчитать за счет измерения изменений абсорбции при 520~560нм. При использовании двухлучевого анализа длина волны холостого раствора должна быть установлена на 600~700нм. Компоненты: Сульфат меди 12 ммоль/л; Виннокислый калий-натрий 64 ммоль/л; Калия йодид 6 ммоль/л; Натрия гидроксид 200 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается. Продолжительность реакции 300 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента - 0-150 г/л; Фасовка R 5?50 мл. Количество тестов в упаковке 870 | набор | 8442.01 | 2 | 16884.02 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 8442.01 | 8432
15 | Комплект реагентов для анализа Альбумина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-240. Используемый метод анализа альбумина в сыворотке крови - это метод связывания красителя лизина (DBL). Технология DBL основывается на переносе крупнейшего пика абсорбции при связывании красителя с альбумином. Перенос пика абсорбции позволяет измерить образующийся цвет в обстоятельствах существования чрезмерного окрашивания.Точность обеспечивается за счет наличия совместной способности между красителем и альбумином, что полностью интегрирует альбумин в реакцию. Использование бромкрезолового зеленого и альбумина при pH4.0~4.2 вызывает образование зеленовато-синей комбинации, которая находится в прямой зависимости от концентрации альбумина в образце. Концентрация альбумина может быть рассчитана при измерении значения абсорбции при 580-630 нм. При использовании двойного луча света длина холостой волны может быть установлена на 600~700нм. Компоненты: Бромгексоловый зеленый 0.35 ммоль/л; Буфер янтарной кислоты 50 ммоль/л; Натрия азид 7.7 ммоль/л; Brij-35 1%. Продолжительность реакции 300 сек.Линейный диапазон настоящего реагента составляет 0-60 г/л(6 г/дл). Фасовка R: 5?50 мл.Количество тестов в упаковке 734 | набор | 7236 | 2 | 14472 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 7236 | 1226
16 | Комплект реагентов для анализа Общего билирубина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-240. В реагенте используется ПАВ в качестве растворителя. Связанный билирубин и несвязанный билирубин, которые были растворены, вступают в реакцию с диазо-сульфаниловой кислотой, в результате чего образуетсяазо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570нм пропорционально концентрации общего билирубина. Концентрация общего билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. При анализе двойного луча длина волны холостого образца должна быть настроена наt 750нм. Компоненты: Реагент 1 - Соляная кислота 100 ммоль/л; сульфаниловая кислота 5 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Обмен компонентов из различных партий реагентов запрещается.Продолжительность реакции 300-600 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента - 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 5?50 мл R2 1х 5 мл. Количество тестов в упаковке 1068 | набор | 15678 | 2 | 31356 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 15678 | 15668
17 | Комплект реагентов для анализа Прямого билирубина | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови человека на биохимическом анализаторе CS-240. Прямой билирубин получают при реакции билирубина и соли диазония с аминобензолсульфониевой кислотой в гиперщелочных и гиперкислых растворах, в результате чего образуется окрашенный азо-билирубин. Повышение абсорбции света при длине волны 570нм пропорционально концентрации прямого билирубина. Концентрация прямого билирубина в образце может быть рассчитана за счет проверки изменения абсорбции на длине волны 570 нм. Компоненты Реагент 1 - Соляная кислота 165 ммоль/л; Метаниловая кислота 29 ммоль/л. Реагент 2- Нитрит натрия 72 ммоль/л. Линейный диапазон настоящего реагента - 0~300 мкмоль/л. Фасовка R1 5?50 мл R2 1х3 мл. Количество тестов в упаковке 1068 | набор | 15678 | 2 | 31356 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 15678 | 15668
18 | Комплект реагентов для исследования глюкозы | Реагент применяется для количественного определения в условиях invitro концентрации глюкозы, содержащейся в сыворотке, плазме крови или моче на биохимическом анализаторе CS-240. Глюкоза в образце при активации гексокиназой (HK) и глюкозой - 6 - фосфат дегидрогеназой (G6PDH), вступает в реакцию с ATP, в результате чего образуется глюкоза - 6 - фосфат и аденозин дифосфат. Глюкоза - 6 - фосфорная кислота окисляется в 6 -фосфат глюкозу в жирах, а в это время NAD в реагенте восстанавливается до NADH, вызывая повышения значения абсорбции света при 340 нм. Значении NADH пропорционально количеству глюкозу. Расчет концентрации глюкозы осуществляется за счет измерения изменения значения абсорбции при 340 нм. Компоненты: Реагент 1 -Трифосаденин 1.30 ммоль/л; Гексокиназа>1500 ед/л; G-6-PDH >2500 ед/л; Буфер 50 ммоль/л. Реагент 2- NADH 0.65 ммоль/л; Буфер 50 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Длительность теста 300~600 секунд . Линейный диапазон составляет 0-40 мкмоль на л (720мг/дл). Фасовка R1 4?50мл R2 1х 50мл. Количество тестов в упаковке 587 | набор | 9648 | 1 | 9648 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 9648 | 9638
19 | Комплект реагентов для анализа Мочевины | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации мочевины в сыворотке крови, плазме или моче на биохимическом анализаторе CS-240. Мочевина в образце, катализированная уреазой в реагенте, вступает в реакцию с водой, в результате чего образуется аммиак и диоксид углерода. Аммиак и ?-кетоглутаровая кислота в реагенте при катализе глутаматадегидрогеназы (ГЛДГ) образуют глутамовую кислоту, при этом NADH окисляется до NAD . Таким образом, абсорбция света на 340 нм снижается. Контроль уровня снижения абсорбции света при 340 нм позволяет рассчитать концентрацию мочевины в образце. Компоненты: Реагент 1- ?-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л; Глутаматдегидрогеназа>800 ЕД/Л; NADH 0.35 ммоль/л; Аденозин дифосфат 1.5 ммоль/л; Трис буфер 115 ммоль/л. Реагент 2 - Трис Буфер 115 ммоль/л; Уреаза> 40000 ЕД/Л; ?-кетоглутаровая кислота 7.5 ммоль/л. Содержит нереакционный материал и стабилизатор. Продолжительность теста 60 секунд. Линейный диапазон настоящего реагента - 0-35 ммоль/л (азот мочевины 98 мг/дл). Фасовка R1 4?50 мл R2 1х 50 мл. Количество тестов в упаковке 587 | набор | 22914 | 2 | 45828 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 22914 | 22904
20 | Реагент для определения креатинина | Реагент креатининадляопределение концентрации креатинина на биохимическом анализаторе CS240. Определение концентрации креатинина кинетическим методом, реакция Яффе, без депротеинизации. 100 мл | набор | 6700 | 2 | 13400 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 6700 | 6690
21 | Комплект реагентов для анализа Ревматоидного фактора | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-240. Принцип теста: ?-глобулин человека, покрытый латексными частицами, может производить иммунные комплексы при агглютинации с ревматоидным фактором в сыворотке крови. Уровень мутности пропорционален уровню РФ в сыворотке крови. Измерение значений абсорбции на определенной длине волны света, руководствуясь справочной калибрационной кривой можно рассчитать концентрацию РФ в сыворотке крови. Компоненты: Реагент 1- Буфер хлорида аммония. Реагент 2 - Латексные частицы, покрытые ?-глобулином; Жидкость для калибровки. Продолжительность реакции 5 минут. Линейный диапазон настоящего реагента - 3-160 мЕ/мл. Фасрвка R1 1х40 мл R2 1х10 мл. Количество тестов в упаковке 112 | набор | 94050 | 1 | 94050 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 94050 | 94040
22 | Комплект реагента для анализа Альфа -амилазы | Реагент применяется для лабораторного квантитативного определения активности ?-амилаза в сыворотке крови человека или моче на биохимическом анализаторе CS-240. Данный реагент действует методу, рекомендованному Международной федерацией клинической химии (IFCC), этилен-pNP-G7 (E-pNP-G7) принимается в качестве субстрата для предотвращения разложения эктоэнзима. Компоненты: Реагент 1- Глюкозидаза?4500 у./л.; Сульфат магния 10 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Буфер HEPES 50 ммоль./л. Реагент 2 - E pNP-G7 5.5 ммоль./л.; уфер HEPES 50 ммоль./л.; Хлорид натрия 50 ммоль./л.; Компоненты не могут быть взаимозаменяемы в различных комплектах. Время тестирования 60 сек. Линейный диапазон реагента: свыше 1500 у/л. Фасовка R1 4?50 мл. R2 1?50 мл. Количество тестов в упаковке 783 | набор | 173664 | 1 | 173664 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 173664 | 173654
23 | Комплект реагентов для анализа Магния | Реагент применяется для количественного определения в условиях invitro концентрации магния в сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе CS-240. Магний в сыворотке крови вступает в реакцию с ксилидиловым синим индикатором в щелочном растворе и образует пурпурный комплекс диазо-магний. Изменения абсорбции комплекса на длине волны 546 нм (520 ~ 550 нм) пропорциональны концентрации магния в образце. Добавление ЭГТА помогает предотвратить помехи, создаваемые кальцием; добавление поверхностно активного агента позволяет предотвратить помехи, создаваемые белками сыворотки. Компоненты: Буфер 100 ммоль/л; Ксилидиловый синий индикатор 0.1 ммоль/л; ЭГТА 0.5 ммоль/л; Triton X-100 1%. Длительность теста 180 секунд. Линейный диапазон для данного реагента составляет 2,5 ммоль/л. Фасовка R 5?50 мл. Количество тестов в упаковке 734. | набор | 8442 | 1 | 8442 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 8442 | 8432
24 | Комплект реагента для анализа С-рективного белка | Реагент применяется для количественного измерения в условиях invitro концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови человека на биохимическом анализаторе CS-240. Используют латексную частицу, которая сенсибилизируется антителом против С-реактивного белка человека. Латексные частицы сталкиваются с С-реактивным белком в образце жидкости и образуют нерастворимый комплекс антиген-антитело и определенную мутность. Уровень мутности отражает уровень C-реактивного белка в образце по сравнению с калибратором, обработанным аналогичным образом, поэтому можно рассчитать концентрацию C-реактивного белка в образце. Компоненты: Реагент 1- Трис Буфер 20 ммоль/л. Реагент 2- Антитело против С-реактивного белка человека Соответствующее количество. Продолжительность реакции 2 минуты. Линейный диапазон настоящего реагента - 0 -0,80 мг/л;Фасовка 2х60 мл R2 2х15 мл Количество тестов в упаковке 350 | набор | 157950 | 2 | 315900 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 157950 | 157940
25 | Комплект реагента для определения Железо (Fe) | Реагент применяется для лабораторного квантитативного обнаружения содержания железа в сыворотке крови на биохимическом анализаторе CS-240. В кислотных условиях, сыворотное железо Fe разлагается на составные части; ионы Feion реагируют на химический реагент и хромогенный реагент, формируя смесь голубого цвета; при 600 нм, измеряется изменение абсорбции; оно прямо пропорционально концентрации железа Fe. Компоненты: Реагент1 - Этиловая кислотная смесь 200ммоль/л; Сульфокарбамид 42 ммоль/л. Реагент 2 - Хлоргидратгидроксиламина 200 ммоль/л; Ferene 2 ммоль/л. Время реакции 300 сек. Фасовка R1 4?50 мл. R2 2?20 мл. Количество тестов в упаковке 633 | набор | 30978 | 1 | 30978 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 30978 | 30968
26 | Калибровочный раствор | Калибровочный раствор приготовлен на основе биоматериала человека, предназначен для калибровки клинического определения ряда биохимических показателей калибровки на биохимическом анализаторе CS-240 следующих аналитов: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4. | набор | 89300 | 1 | 89300 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 89300 | 89290
27 | Контрольная сыворотка | Контрольный материал "Сыворотка контрольная для биохимических исследований", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4 | набор | 82100 | 1 | 82100 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 82100 | 82090
28 | Контрольная сыворотка уровень 2 | Контрольный материал "Сыворотка контрольная для биохимических исследований", лиофилизованный препарат от светло-желтого до светло-кремового цвета для оценки точности и воспроизводимости на биохимическом анализаторе CS-240 следующих параметров: ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, UREA, Ca-CPC, Ca-ARS, CHE, CK, CL, CO2, CRE, CRE-ENZYME, D-BIL, D-BIL-V, GGT, GLDH, GLU-HK, GLU-OX, HBDH, K, LAP, LDH, Mg-XB, Na, P-AMY, PHOS, TB, TB-V, TBA, TC, TG, TP, UA, Zn,Fe,TIBC. ACP. Фасовка 5 мл х 4 | набор | 60300 | 1 | 60300 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 60300 | 60290
29 | Контрольная сыворотка уровень 1 | Контрольная сыворотка специфических белков (уровень№1) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе CS-240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/?2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP. Фасовка 1 мл х 1 | набор | 61875 | 1 | 61875 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 61875 | 61865
30 | Контрольная сыворотка специфических белков уровень 2 | Контрольная сыворотка специфических белков (уровень№2) используется для оценки точности и воспроизводимости измерения на биохимическом анализаторе CS-240 следующих параметров: IgA/IgM/IgG/C3/C4/PA/TRF/?2-MG/ASO/RF/CRP/ALB/RBP. Фасовка 1 мл х 1 | набор | 61875 | 1 | 61875 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 61875 | 61865
31 | Антибактериальный промывочный раствор | Антибактериальный промывочный раствор без фосфора для биохимического анализатора CS-240. Фасовка 500мл | набор | 12018 | 2 | 24036 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 12018 | 12008
32 | Детергент щелочной | Промывочный щелочной раствор для биохимического анализатора CS-240. Фасовка 2000мл. | набор | 12018 | 2 | 24036 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 12018 | 12008
33 | BacilluscereusATCC ® 11778 | Лиофилизированные организмы, приготовленные из референтной исходной культуры, содержащей один микроорганизм. Предназначены для использования в учебных/образовательных целях и промышленном применении. | упаковка | 178000 | 1 | 178000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 178000
34 | Escherichiacoli ATCC ® 25922. | Лиофилизированные организмы, приготовленные из референтной исходной культуры, содержащей один микроорганизм. Предназначены для использования в учебных/образовательных целях и промышленном применении. | упаковка | 188000 | 1 | 188000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 188000
35 | Staphylococcus aureusATCC ® 25923. | Лиофилизированные организмы, приготовленные из референтной исходной культуры, содержащей один микроорганизм. Предназначены для использования в учебных/образовательных целях и промышленном применении. | упаковка | 178000 | 1 | 178000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 178000
36 | StreptococcuspyogenesATCC ® 19615. | Лиофилизированные организмы, приготовленные из референтной исходной культуры, содержащей один микроорганизм. Предназначены для использования в учебных/образовательных целях и промышленном применении. | упаковка | 178000 | 1 | 178000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 178000
37 | StaphylococcusepidermidisATCC ® 12228. | Лиофилизированные организмы, приготовленные из референтной исходной культуры, содержащей один микроорганизм. Предназначены для использования в учебных/образовательных целях и промышленном применении. | упаковка | 178000 | 1 | 178000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 178000
38 | EnterococcusfaecalisATCC ® 19433. | Лиофилизированные организмы, приготовленные из референтной исходной культуры, содержащей один микроорганизм. Предназначены для использования в учебных/образовательных целях и промышленном применении. | упаковка | 178000 | 1 | 178000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 178000
39 | Стандарт мутности для приготовления суспензий микроорганизмов McFarlandSTANDARD НАБОР (0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0). | Стандарт мутности для приготовления суспензий микроорганизмов McFarlandSTANDARD НАБОР (0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0).McFarland используется в качестве стандарта мутности для приготовления суспензий микроорганизмов. | упаковка | 78600 | 5 | 393000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  | 78600
40 | Осушитель пробозаборника | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7302 | упаковка | 43350 | 2 | 86700 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  | 43350
41 | Набор капилляров | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat" 7303 | упаковка | 51660 | 10 | 516600 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  | 51660
42 | Модуль реагентов | к анализатору газов и электролитов крови "EasyStat",7101 | упаковка | 125400 | 15 | 1881000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  | 125400
43 | Контроль качества уровень 1 | Контроль качества уровень (ацидоз) | упаковка | 25835 | 2 | 51670 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  | 25835
44 | Контроль качества уровень 2 | Контроль качества уровень (норма) | упаковка | 25835 | 2 | 51670 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  | 25835
45 | Контроль качества уровень 3 | Контроль качества уровень (алкалоз) | упаковка | 25835 | 2 | 51670 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  | 25835
46 | Эпидуральный набор | Эпидуральный набор полный ( катетер G20 с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстями, игла Туохи G 18 фильтр "шприц" утрата сопротивления ", фиксатор шприц 2 мл и 20мл игла G 18,21,25) | упаковка | 6990 | 30 | 209700 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика 10 дне после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика |  |  |  |  | 6990

## Лист3
Протокол №08
об итогах по закупу изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год
способом из одного источника до подведение итогов тендера
г. Туркестан от «05» августа 2019г.
ул. Т.Нышанова №18а
1. Организатор закупа – ГКП на праве хозяйственного ведения "Областной перинатальный центр №3" управления здравоохранения Туркестанской области, провел закуп изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год способом из одного источника.
2. Обоснование применения данного способа: руководствуясь п.1 ст.1, п.1,2 ст.29 «Конституция Республики Казахстан», п.1 ст.115 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» и согласно пп.4 п.116 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, а также в связи с тем, по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год.
3. Краткое описание и сумма, выделенная для закупа по каждому лоту согласно приложению к настоящему протоколу.
4. Наименование и местонахождение поставщиков, с которыми будут заключены договоры о государственных закупках и цены такого договора:
№ п/п | Наименование поставщика | Адрес | № лота | Цена лота, тенге | Общая сумма лота, тенге
| ТОО "Lab Test Diagnostics" | г.Алматы, | №3 | 6890 | 82680
|  | ул,Земнухова д.№19а | №4 | 23195 | 46390
|  |  | №5 | 163790 | 327580
|  |  | №6 | 19090 | 190900
|  |  | №7 | 27290 | 109160
|  |  | №8 | 29890 | 119560
|  |  | №9 | 27290 | 54580
|  |  | №10 | 27290 | 54580
|  |  | №11 | 27290 | 54580
|  |  | №12 | 12050 | 24100
|  |  | №13 | 12050 | 24100
На данный закуп не привлекался эксперт.
5. Организатор закупа – ГКП на праве хозяйственного ведения "Областная перинатальный центр №3" управления здравоохранения Туркестанской области по результатам закупа изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год способом ценового предложения РЕШИЛ:
1) отклонить заявки следующих потенциальных поставщиков: ТОО «ДиАКит»
3) закупить изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2019 год у поставщиков:
№ п/п | Наименование поставщика | адрес | Соответствие квалификационным требованиям
1. | ТОО КФК «Мекдсервис ПЛЮС» | г.Алматы, | соответствует
ул, Маметова д.54
4) заказчикам – в срок, установленный Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, заключить договор с вышеуказанными поставщикоми.
Председатель комиссии | Махмутов Н.Т.
Члены комиссии: | Кожамбекова Ж.К.
Зулпихаров М.
Секретарь комиссии | Абдикаримова С.А.