## Лист1
Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки ,сроки поставки
№ лота | Международное непатентованное название изделия медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
1 | Бумага | для фетального монитора Z образный с разметкой | штука | 500 | 2300 | 1150000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
2 | Бумага | для фетального монитора в рулонах размер 215х30 матовая | штука | 500 | 498 | 249000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
3 | Бумага тепловая для ЭКГ | 110мм х 30м | рулон |  |  | 0 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
4 | Ингалятор | кислородный 1. Поток кислорода Диапазон регулировки 1-10L/мин 2. Постоянное давление Регулятор Для 0,2 ~ 0.3MPa 3. Рабочее давление: Высокого давления Кислорода Ингалятор Часть Входной 12MPa-15MPa Давление, Измерять кровяное давление Должны быть Опускается После 0.2MPa-0.3MPa Диапазон давления 4. После Часть высокого давленияИнгалятор Редуктор Выдержать Устойчивый 3 мин. 22.5Mpa Гидравлические Тесты, Часть высокого давления Не должно быть Остаточной деформации 5. Предохранительный клапан Сброс давления 0.35Mpa ± 0.05Mpa, При вдыхании Выходные данные Давление поднимается К этому Давление, Выпускной Клапан Который сработает Автоматически 6. Затянуть гайку Размер резьбы Ингаляторы И Кислородный баллон Подключен Чтобы G5/8" 7. Кислорода Выход из Внешний Конус Совместное Трубопровода, Совместное Конус На Максимальная Наружный диаметр φ9mm ± 0,5 мм 8. В Ингалятор Прилив Бутылки Из Бесцветный и прозрачный, И Отмеченные Максимальная и минимальная Жидкость | штука | 8 | 150000 | 1200000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
5 | Датчик пульсоксиметрический неонатальный | для монитора пациента NICHON CONDEN ДАТЧИК ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ, МНОГОРАЗОВЫЙ, НЕОНАТАЛЬНЫЙ (МЕНЕЕ 3КГ), ТИП "СИЛИКОНОВЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ", ДЛИНА КАБЕЛЯ 3.0М | штука | 10 | 45000 | 450000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
6 | Датчик пульсоксиметрический к монитору пациента Philips неонатальный | Датчик пульсоксиметрический к монитору пациента Philips ДАТЧИК ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ, МНОГОРАЗОВЫЙ, НЕОНАТАЛЬНЫЙ (МЕНЕЕ 3КГ), ТИП "СИЛИКОНОВЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ", ДЛИНА КАБЕЛЯ 3.0М, |  | 10 | 75000 | 750000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки
7 | Манжета для измерения НИАД для новорожденных | Прочная, легко очищаемая виниловая конструкция. • Материал стойкий к повторным раздуваниям. • Достаточно экономичное решение, позволяющее использовать 1 манжету у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации | штука | 10 | 9000 | 90000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
8 | Датчик пульсоксиметрический неонатальный | для монитора пациента KMP ДАТЧИК ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ, МНОГОРАЗОВЫЙ, НЕОНАТАЛЬНЫЙ (МЕНЕЕ 3КГ), ТИП "СИЛИКОНОВЫЙ С ЗАСТЕЖКОЙ", ДЛИНА КАБЕЛЯ 3.0М, | штука | 10 | 55000 | 550000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
9 | Датчик пульсоксиметрический к монитору пациента Philips | Датчик пульсоксиметрический к монитору пациента Philips ДАТЧИК ПУЛЬСОКСИМЕТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА К МОНИТОРУ, МНОГОРАЗОВЫЙ, , ТИП "СИЛИКОНОВЫЙ ", ДЛИНА КАБЕЛЯ 3.0М, | штука | 10 | 45000 | 450000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
10 | Соеденительный шланг для измерения НИАД | Шлнаг соеденительный служит для подключения к моитору пациента и соедению с манжетой для измерения НИАД Материал изготовления каучук, с соеденительными переходниками на концах. | штука | 10 | 7500 | 75000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки
11 | Датчик к Фетальному монитору BIONET | Датчикдля измерения сердцебиения плода. Служит для измерения сердцебиения плода, оснащен ульразвуковой головкой | штука | 5 | 250000 | 1250000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
12 | Плата Упарвления монитором пациента KMP | Электрическая плата предназначенная для оцифорвки изображения | штука | 10 | 250000 | 2500000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
13 | Материнская плата монитора пацинета КМР | Материнская плата монитора пацинета КМР | штука | 6 | 270000 | 1620000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
14 | Плата Упарвления монитором пациента KMP | Плата Упарвления монитором пациента KMP | штука | 7 | 250000 | 1750000 | Перечисление по выделению бюджетных средств, по факту поставки | ЮКО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18 а | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика